## 様式6-2（安全点検報告書）
第7号様式(第8条、第9条の2関係)
屋 外 広 告 物 安 全 点 検 報 告 書
1 広告物の概要
(1) 表示又は設置の場所
|  | (2) 前回許可 |  | 年 月 日 第 号
2 点検結果
| 区分 | 点検内容 |  |  |  | 点検結果 |  |  |  | 補修の概要
[6 empty] | 良好 | 経過 観察 | 要改善 | 即時 修理 | 補修完了 年月日 | 補修の内容
| 基礎 | 1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 支持部 | 1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 接合部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 広告板・文字 | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 枠組み部材の破損、ねじれ |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 照明装置 | 1 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 ネオン管・サポート類の破損 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食、破損 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 電源配線経路の腐食、破損 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 2 図面との相違の有無 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 3 その他点検した事項（ ） |  |  |  | □ | □ | □ | □
特記事項
上記のとおり点検を行いました。
年 月 日
|  |  | 点検者 | 住 所
氏 名
電話番号
|  |  |  | 資 格 | □ 屋外広告物法第10条第２項第３号イの登録試験機関が広告物の 表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に 合格した者 □ 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、 技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げ に係るもの □ 建築士法第２条第２項及び第３項に規定する一級建築士及び 二級建築士
上記の点検内容及び改善内容について確認し、了承しました。
年 月 日
|  |  | 申請者 | 住 所
氏 名
電話番号
| 注 | １ 点検結果の欄は、該当する項目の□にレを付すること。
２ 第９条の２第３項の広告物又は掲出物件にあつては、該当する点検者の資格の□にレを付すること。