（別紙様式1）

　　　　年　　　　月　　　　日

　　日 田 市 長　殿

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浄化槽設置者（浄化槽管理者） | 住所 |  |
| 氏名 |  |
| 電話番号 |  |

屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準に係るただし書の適用願

上記のことについて、下記のとおり適用を認めてくださるようお願いします。

記

私が浄化槽を設置しようとする下表の住宅について、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」の表2-1に基づくと処理対象人員は7人になるが、使用水量その他の資料により実情に添わないと考えられるので、算定人員を減じて5人とすること。

|  |  |
| --- | --- |
| 住宅の所在地 |  |
| 住宅の種類 | 専用住宅 |
| 住宅の延べ面積 | 現在 　　m2 |
| 浄化槽設置後 　　　　　 m2 |
| 住宅の所有者の住所・氏名 |  |
| 住宅の占有者の住所・氏名 |  |
| 居住人員 | 現在 　人 |
| 将来見込み 　人 |
| 現在の屎尿の処理設備 | 汲み取り便槽、単独処理浄化槽（ 　　人槽） |
| 生活の用に供する水 | □水道水、□井戸水、□その他（　　　　　　） |
| 浄化槽設置前後の給水栓の場所及び数 | トイレ浴室洗濯 | →→→ | 台所洗面所 | →→ |  |
| その他（　　　　） | → |
| ※1日あたりの使用水量 | 現在 リットル |
| 浄化槽設置後 リットル |

※　居住人員が3人以下の場合、記入は省略できる。

（別紙様式2）

1日あたりの使用水量の計算書

（1）過去1年間の水道使用量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用期間 | 日数 | 使用水量 | 1日あたり使用水量（L） |
|  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | （m3） |
| 1 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |

（2）過去1年間の井戸水等使用量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用期間 | 日数 | 使用水量 | 1日あたり使用水量（L） |
|  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | （m3） |
| 1 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |

（1）＋（2）から、過去1年間で1日あたりの使用水量が最大の期間及び水量は、

　　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日で1日あたりの水量　　　　　　　L…［A］

浄化槽設置後の1日あたりの使用水量は、

（［A］÷現在居住人員＋α※）×将来見込み居住人員＝　　　　　　　L

※　浄化槽設置前の屎尿の処理設備が単独処理浄化槽の場合は0、汲み取り便槽の場合は50とする。

なお、上表作成のために使用した水道事業者発行の水道使用量の通知等は、別添のとおり。

（別紙様式3）

　　日 田 市 長　殿

誓約書

私は、私が所有（占有）する住宅（所在地は日田市

）に設置される浄化槽の処理対象人員を、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」ただし書きの規定により5人とすることに関して、下記の第1号から第5号までの全ての事項について誓約します。

記

1 当該住宅に現に居住している人員及び将来居住を見込む人員が5人以下であること。

2 当該住宅において、通常の生活で1日に使用する水量が最大1,000リットル以下であること。

3 当該住宅において、いわゆるデイサービスや飲食店に類するような事業は実施しないこと。

4 諸般の事情により、当該住宅が第1号若しくは第2号に適合しなくなった場合又は浄化槽の法定検査の結果が不適正と判定された場合は、浄化槽管理者とともに速やかに改善措置を講じること。

5 当該住宅の譲渡等に伴い、当該住宅の所有者（占有者）としての地位を他者に承継するときは、以上のことを理由として浄化槽が5人槽になっていることについて承継する者に遺漏なく説明し、了解を得ること。

　　　　年　　　　月　　　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当該住宅の所有者（占有者） | 住所 |  |
| 氏名 |  |
| 電話番号 |  |

（参　　考）

＜汚水量算定＞

○使用予定人員（n）：　　　人

○一人当たりの汚水量：２００ L / 人・日

n × ２００

＝ 　　　人× ２００ L / 人・日

＝ 　　　　 　L / 日　・・・①

＜浄化槽処理能力＞

○（メーカー名・型式）：　　　　　　 L /日　・・・②

1. 、②より
	1. L /日　＜　②　　　　　　　L /日

以上のことから、５人槽の浄化槽を設置するもの。