様式 １（第５条関係）

設計内容説明書（一戸建ての住宅及び共同住宅等の住戸用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 住戸番号（共同住宅等の場合） |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
|  | 平均熱貫流率 | 平均熱貫流率の計算値 （ ）【Ｗ/㎡Ｋ】 |  |  |  |
|  | 平均日射熱取得率 | 冷房期の日射取得係数の計算値 （ ）【－】 |  |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 居室及び非居室の面積の入力方法 | □ 床面積（ ）㎡ □ 主居室の面積とその他の居室の面積を入力 （ ）㎡ （ ）㎡ | □面積表 |  |
|  | 日射熱 | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 遮蔽 | 平均日射取得係数 | 平均日射取得係数の計算値（ ）【－】 | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 冷房設備 | 運転方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 太陽給湯 | 太陽給湯装置 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 配管について | □ （ ） |  |  |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  | CG | コージェネレーションの種類について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 照明 | 照明について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 発電 | 太陽光発電の採用について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
| ３ その他の措置 | 選択的項目 | 節水 | □ 節水トイレの設置 □ 節水水栓の設置 □ 食器用洗浄機の設置 | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネルギー削減に資する設備 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 定置型蓄電池の設置 | □ 再生可能エネルギー及び蓄電池 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 住宅の劣化の軽減 | 劣化対策 □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造建築物 | 木材の利用 □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等 | 主要構造部における高炉セメント等の使用 □ 高炉セメント □ フライアッシュセメント |  |  |
|  | その他 | ライフサイクルＣＯ２ | □ （ ） | □ |  |
| ４ 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 |  |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　共同住宅等の場合は「住戸番号」欄に当該住戸が特定できる番号を記載してください。異なる審査対象住戸であっても、設計内容が同一である場合は、住戸番号をまとめて記載することができます。

３　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

４　「審査員氏名」欄には、登録建築物調査機関等における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

５　※の付されている欄は、設計者等が記入してください。

６　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要を記載してください。

７　「設計内容説明欄」の「記載図書等」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

８　「設計内容確認欄」は、審査を行う者がその左の欄の記載事項を確認したことを記録するために用いてください。

９　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

様式 ２（第５条関係）

設計内容説明書（共同住宅等の共用部用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン |  | □様式2-1 |  |
|  |  | 外壁構成 |  | □様式2-2 |  |
|  |  | 窓仕様 |  | □様式2-3 |  |
|  |  | 外皮仕様 |  | □様式2-4 |  |
|  |  | 熱源入力 |  | □様式2-5 |  |
|  |  | 二次ポンプ |  | □様式2-6 |  |
|  |  | 空調機 |  | □様式2-7 |  |
|  | 換気 | 換気対象室 |  | □様式3-1 |  |
|  |  | 給排気送風機 |  | □様式3-2 |  |
|  |  | 換気代替空調機 |  | □様式3-3 |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 |  | □様式4-1 |  |
|  |  | 給湯機器 |  | □様式4-2 |  |
|  | 照明 | 照明 |  | □様式5 |  |
|  | 太陽光発電 |  |  | □様式 |  |
| ３ その他の措置 | 選択的項目 | 節水 | □ 節水トイレの設置 □ 節水水栓の設置 □ 食器用洗浄機の設置 | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水又は雑排水の利用 | □ 雨水利用 □ 井水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネルギー削減に資する設備 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 定置型蓄電池の設置 | □ 再生可能エネルギー及び蓄電池 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 劣化対策 | 劣化対策 □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造建築物 | 木材の利用 □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等 | 主要構造部における高炉セメント等の使用 □ 高炉セメント □ フライアッシュセメント |  |  |
|  | その他 | ライフサイクルＣＯ２ | □ （ ） | □ |  |
| ４ 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 |  |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物調査機関等における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　※の付されている欄は、設計者等が記入してください。

５　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要を記載してください。

６　「設計内容説明欄」の「記載図書等」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

７　「設計内容確認欄」は、審査を行う者がその左の欄の記載事項を確認したことを記録するために用いてください。

８　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

様式 ２（第５条関係）

設計内容説明書（共同住宅等の共用部用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン |  | □様式2-1 |  |
|  |  | 外壁構成 |  | □様式2-2 |  |
|  |  | 窓仕様 |  | □様式2-3 |  |
|  |  | 外皮仕様 |  | □様式2-4 |  |
|  |  | 熱源入力 |  | □様式2-5 |  |
|  |  | 二次ポンプ |  | □様式2-6 |  |
|  |  | 空調機 |  | □様式2-7 |  |
|  | 換気 | 換気対象室 |  | □様式3-1 |  |
|  |  | 給排気送風機 |  | □様式3-2 |  |
|  |  | 換気代替空調機 |  | □様式3-3 |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 |  | □様式4-1 |  |
|  |  | 給湯機器 |  | □様式4-2 |  |
|  | 照明 | 照明 |  | □様式5 |  |
|  | 太陽光発電 |  |  | □様式 |  |
| ３ その他の措置 | 選択的項目 | 節水 | □ 節水トイレの設置 □ 節水水栓の設置 □ 食器用洗浄機の設置 | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水又は雑排水の利用 | □ 雨水利用 □ 井水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネルギー削減に資する設備 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 定置型蓄電池の設置 | □ 再生可能エネルギー及び蓄電池 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 劣化対策 | 劣化対策 □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造建築物 | 木材の利用 □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等 | 主要構造部における高炉セメント等の使用 □ 高炉セメント □ フライアッシュセメント |  |  |
|  | その他 | ライフサイクルＣＯ２ | □ （ ） | □ |  |
| ４ 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 |  |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物調査機関等における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　※の付されている欄は、設計者等が記入してください。

５　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要を記載してください。

６　「設計内容説明欄」の「記載図書等」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

７　「設計内容確認欄」は、審査を行う者がその左の欄の記載事項を確認したことを記録するために用いてください。

８　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

様式 ３（第５条関係）

設計内容説明書（非住宅用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分（ＰＡＬ用） | □ Ａ地域 □ Ｂ地域 □ Ｃ地域 □ Ｄ地域 □ Ｅ地域 □ Ｆ地域 □ Ｇ地域 □ Ｈ地域 □ Ｉ地域 □ Ｊ地域 □ Ｋ地域 □ Ｌ地域 | □PAL計算表 □概要書 |  |
|  |  | 建物の用途（ＰＡＬ用） | □ ホテル等 □ 病院等 □ 物品店舗等 □ 事務所等 □ 学校等 □ 飲食店等 □ 集会所等 |  |  |
|  |  | 年間熱負荷係数 | （ ）ＭＪ/（㎡・年） |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 共通条件 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □様式0 □概要書 □用途分類図 □面積表 □平面図 □断面図 □ |  |
|  |  | 建築物の構造 | □ 木造（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |
|  |  | 面積 | ・敷地面積（ ）㎡ ・建築面積（ ）㎡ ・延べ面積（ ）㎡ |  |  |
|  |  | 建物の用途 | □ 事務所等 □ ホテル等 □ 病院等 □ 物品店舗等 □ 学校等 □ 飲食店等 □ 集会所等 □ 共同住宅等共用部 |  |  |
|  | 空調 | 空調ゾーン |  | □様式2-1 |  |
|  |  | 外壁構成 |  | □様式2-2 |  |
|  |  | 窓仕様 |  | □様式2-3 |  |
|  |  | 外皮仕様 |  | □様式2-4 |  |
|  |  | 熱源入力 |  | □様式2-5 |  |
|  |  | 二次ポンプ |  | □様式2-6 |  |
|  |  | 空調機 |  | □様式2-7 |  |
|  | 換気 | 換気対象室 |  | □様式3-1 |  |
|  |  | 給排気送風機 |  | □様式3-2 |  |
|  |  | 換気代替空調機 |  | □様式3-3 |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 |  | □様式4-1 |  |
|  |  | 給湯機器 |  | □様式4-2 |  |
|  | 照明 | 照明 |  | □様式5 |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 |  | □様式6 |  |
|  | 太陽光発電 |  |  | □様式 |  |
| ３ その他の措置 | 選択的項目 | 節水 | □ 節水トイレの設置 □ 節水水栓の設置 □ 食器用洗浄機の設置 | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水又は雑排水の利用 | □ 雨水利用 □ 井水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネルギー削減に資する設備 | □ ＢＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 定置型蓄電池の設置 | □ 再生可能エネルギー及び蓄電池 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 低炭素化に資する材料の利用 | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  | 木造建築物 | 木材の利用 □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等 | 主要構造部における高炉セメント等の使用 □ 高炉セメント □ フライアッシュセメント |  |  |
|  | その他 | ライフサイクルＣＯ２ | □ （ ） | □ |  |
| ４ 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 |  |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物調査機関等における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　※の付されている欄は、設計者等が記入してください。

５　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要等を記載してください。

６　「設計内容説明欄」の「記載図書等」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

７　「設計内容確認欄」は、審査を行う者がその左の欄の記載事項を確認したことを記録するために用いてください。

８　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

様式 ４（第６条関係）

認定申請取下げ届

年　   月 　  日

日田市長　　　　　 殿

届出者　 住 　所

氏 　名　　　　　　　　印

次の認定の申請を取り下げたいので、日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領第６条の規定に基づき届け出ます。

記

１  申請年月日

年  　 月　  日

２　確認の特例の有無（法５４条第２項に基づく申し出）

有　　・　　無

３　申請に係る建築物の位置

４  取り下げる理由

| ※ 受付欄 | ※ 備考 |
| --- | --- |

（注意）

１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して下さい。

２ ※欄は記入しないで下さい。

様式 ５（第７条関係）

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書

年　   月 　  日

日田市長　　　　 殿

認定建築主の住所又は

主たる事務所の所在地

認定建築主の氏名又は名称　　　　　　　　印

認定低炭素建築物新築築等計画に基づく建築物の建築を取りやめたいので、日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領第７条の規定に基づき届け出ます。

記

１　低炭素建築物新築築等計画の認定番号

第　　　　　 号

２  低炭素建築物新築築等計画の認定年月日

年  　 月　  日

３　確認の特例の有無（法５４条第２項に基づく申し出）

有　　・　　無　（確認年月日・番号　　　　　　　　　　　　　）

４　認定に係る住宅の位置

５  取りやめる理由

| ※ 受付欄 | ※ 備考 |
| --- | --- |

（注意）

１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して下さい。

２ ※欄は記入しないで下さい。

様式 ７（第１０条関係）

建築工事が完了した旨の報告書

年 　  月   　日

日田市長　　　　 　 殿

報告者 住 所

氏 名                         印

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了しましたので、日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領第１０条第１項の規定により、下記のとおり報告いたします。

記

１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号

第　　　　    号

２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年  　 月 　  日

３ 認定に係る住宅の位置

４ 認定建築主の氏名

５ 計画に従って建築物の建築工事が行われたことを確認した建築士等

【資　格】（          ）建築士（         ）登録第   　　　　　   号

【住　所】

【氏　名】

【建築士事務所名】（      ）建築士事務所（      ）知事登録第    　　　  号

【所在地】

６ 工事中の軽微な変更の内容

| ※ 受付欄 | ※ 備考 |
| --- | --- |

（注意）

１ 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して下さい。

２ ※欄は記入しないで下さい。

３ 「６ 工事中の軽微な変更の内容」は別紙とすることができます。

４ 工事監理報告書及び工事写真等、認定低炭素建築物新築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添付して下さい。

様式 ９（第１０条関係）

低炭素建築物の新築等の状況報告書

年 　  月   　日

日田市長　　　　　 殿

報告者 住 所

氏 名                         印

都市の低炭素化の促進に関する法律第５６条の規定により、報告の求めのあった下記の認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の状況について、日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領第１０条第３項の規定により、下記のとおり報告いたします。

記

１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号

第　　　　    号

２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年  　 月 　  日

３ 認定に係る建築物の位置

４ 認定建築主の氏名

５低炭素建築物の新築等の状況

| ※ 受付欄 | ※ 備考 |
| --- | --- |

（注意）

１ 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して下さい。

２ ※欄は記入しないで下さい。

様式 １２(第１３条関係)

認定建築主変更等届

年　　月　　日

日田市長　　　　　　殿

届出者 住 所

氏 名                         印

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物について、一般承継又は所有権を取得しましたので、日田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領第１３条の規定により報告します。

記

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号

第　　　　　　　　号

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年　　　月　　　日

３．認定に係る建築物の位置

４．認定建築主の氏名（変更前）

５．変更等理由

| ※ 受付欄 | ※ 備考 |
| --- | --- |

（注意）

１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載して下さい。

２ ※欄は記入しないで下さい。